检  验  原  始  记  录

样品名称             白酒         样品编号

检测地点   　　　　　　　         环境条件

样品状态

共  页第   页

| 检验用主要仪器设备 名 称 规格型号 编 号 量 程 准确度 电子天平 电热鼓风干燥箱 恒温水浴锅 pH计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 检验依据 |
| 总酸 | NaOH标液浓度C (mol/L) |  |  | GB 10345.4 |
|  | 取样品体积Vo（ml） |  |  |  |
|  | 样品耗标液体积V (ml) |  |  |  |
|  | 总酸含量 C×V×0.0601×1000 X（g/L）= Vo |  |  |  |
|  | 均值（g/L） |  |  |  |
| 总酯 | HCL标液浓度C1 (mol/L) |  |  | GB 10345.5 |
|  | 滴定耗HCL标液体积V1 (ml) |  |  |  |
|  | 总酯含量X2 (g/L) = （C×25.0-C1×V1）×0.088×1000/Vo |  |  |  |
|  | 均值（g/L） |  |  |  |
| 固形物含量 | 皿重M1 (g) |  |  | GB 10345.6 |
|  | 干燥后重M2 (g) |  |  |  |
|  | 取样体积 V (ml) |  |  |  |
|  | 固形物含量X3(g/L)= (M2-M1)×1000/V |  |  |  |
|  | 均值（g/L） |  |  |  |
| 酒精度 | 实测值 |  |  | GB/T 10345 |
|  | 溶液温度 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |
|  | 均值 |  |  |  |
| 感官： |  |  |  | GB 10345 |

检测记录:                      校对:                        检测日期:

检  验  原  始  记  录

样品名称              白酒        样品编号

检测地点   　　　　　　　　       环境条件

样品状态

共  页第   页

| 检验用主要仪器设备 名 称 规格型号 编 号 量 程 准确度 气相色谱仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 检验依据 |
| 内标峰面积 So |  |  |  |  | GB/T 5009.48 |
| 甲醇含量 | 甲醇峰面积S1 |  |  |  |  |
|  | 甲醇对内标的相对重量校正因子f1 |  |  |  |  |
|  | 含量X1（g/L） X1=f1×S1/So×0.352 |  |  |  |  |
|  | 60%甲醇含量（g/L） |  |  |  |  |
|  | 均值（g/L） |  |  |  |  |
| 杂醇油含量 | 异丁醇 | 异丁醇峰面积S2 |  |  | GB/T 5009.48 |
|  |  | 相对校正因子f2 |  |  |  |
|  |  | 含量X2(g/L)=f2×S2/So×0.352 |  |  |  |
|  | 异戊醇 | 异戊醇峰面积S3 |  |  |  |
|  |  | 相对校正因子f3 |  |  |  |
|  |  | 含量X3(g/L)=f3×S3/So×0.352 |  |  |  |
|  | 杂醇油含量X(g/L)=X2+X3 |  |  |  |  |
|  | 60%杂醇油含量（g/L） |  |  |  |  |
|  | 均值（g/L） |  |  |  |  |
|  | 相对校正因子f4 |  |  |  |  |
|  | 含量X4(g/L)=f4×S4/So×0.352 |  |  |  |  |
|  | 均值（g/L） |  |  |  |  |

检测记录:             　　　　   校对:       　　　　　　    检测日期:

出厂检验报告书

| 产品名称 |  | 规格型号 |  | 生产日期/批号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品数量/基数 |  | 样品等级 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 |  | 检验结果 |  | 单项判定 |
| 检验结论 | 签发日期： |  |  |  |  |  |  |

主管：　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　主检：

日期：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　日期：